## Slide 1
파형 데이터 분석
2018. 12.
담당 회사
소프트팩토리

## Slide 2
목차
I
분석 목표 및 목적
II
데이터 탐색
III
기존 방법의 한계점
IV
대안 방법
V
실험
VI
향후 진행 예정

## Slide 3
선로 내 설비 고장 감지
배전 선로에서 취득한 이상 파형 데이터 확인
새로운 분류 방법 제시
분석 목표
(파형을 정확히 탐지하여)
선로 내 설비 고장 상황에 대해 사전에 예방
분석 목적
이상 파형 종류 별 분류 정확도 향상
→

## Slide 4
데이터 탐색
Sag / Swell 파형
고장 파형
특이 파형
1분 RMS
중첩 파형
데이터 소개

## Slide 5
데이터 소개
Sag / Swell 파형
  (순간적인 전압 강하 / 순간적인 전압 상승)

## Slide 6
데이터 소개
데이터 기본 정보
1분RMS는 데이터 파일 존재X

## Slide 7
데이터 분포도
오름차순 정렬
- 데이터 파일마다 주기의 시작지점이 다르다
오름차순 정렬 전
오름차순 정렬 후
오름차순 정렬을 통해 데이터의 진행 흐름을 같게 한다.
정상파형과 Sag파형 비교
데이터 1
데이터 2

## Slide 8
데이터 분포도
주성분 분석을 통한 차원축소
차원축소 : 데이터의 의미를 제대로 표현하는 특징을 추려내기 위해 사용
주성분 분석 : 데이터의 분포를 가장 잘 표현하는 성분을 찾아주는 것
Ex) 고장파형을 3차원으로 차원 축소후 나타낸 데이터 분포도 및 설명력

## Slide 9
데이터 분포도
Sag / Swell 파형

## Slide 10
데이터 분포도
고장 파형

## Slide 11
데이터 분포도
특이 파형

## Slide 12
데이터 분포도
Sag / Swell, 고장, 특이 파형

## Slide 13
이상 파형 종류 리스트

## Slide 14
이상 파형
Sag 파형 형태
전압
전류

## Slide 15
이상 파형
Swell 파형 형태
전압
전류

## Slide 16
이상 파형
파형을 알 수 없는 형태
전압
전류

## Slide 17
이상 파형
주기의 흐름을 벗어난 형태
전압
전류

## Slide 18
이상 파형
정현파가 불안정한 형태
전압
전류

## Slide 19
이상 파형
2개의 상이 겹쳐 보이는 형태
전압
전류

## Slide 20
이상 파형
낮은 진폭의 주기를 띄는 형태
전압
전류

## Slide 21
이상 파형
복합적인 형태
전압
전류

## Slide 22
중첩 파형
전압
전류

## Slide 23
기존 방법
규칙기반 방법을 통한 이상파형 분류

## Slide 24
이상 파형의 명확한 구분X
기존 방법의 한계점

## Slide 25
대안 방안
문제
이상 파형의 명확한 구분X
해결방안
머신 러닝의 분류 기법을 사용

## Slide 26
머신러닝(Machine Learning)
대안 방안

## Slide 27
Clustering
Unsupervised Learning
비슷한 개체끼리 한 그룹으로, 다른 개체는 다른 그룹으로 묶는 방법
K-Means, Mean-Shift, DBSCAN, Agglomerative Hierarchical,
Expectation-Maximization used by Gaussian Mixture Models

## Slide 28
N개의 중심점을 찍은 후에, 각 점간의 거리의 합이 가장 최소화가 되는 중심점 N의
위치를 찾고, 이 중심점에서 가장 가까운 점들을 중심점을 기준으로 묶는 알고리즘
K-Means Clustering

## Slide 29
실험: K-Means Clustering
2차원으로 차원축소후 Clustering(2~5개 군집) 진행

## Slide 30
실험: K-Means Clustering
2차원으로 차원축소후 Y축 Normalization 한 뒤 Clustering(2~5개 군집) 진행

## Slide 31
실험: K-Means Clustering
군집 속 데이터 확인

## Slide 32
실험: K-Means Clustering
군집 속 데이터 확인

## Slide 33
향후 진행 예정
다른 Clustering 방법 사용하여 분류 진행
  모델 성능 평가 및 비교
Labeling 진행 및 Classifier 모델 구현